## Sheet1
KOR Export File
File Created:4/13/2016 1:18:50 PM
Sonde ID | Sonde 16A100030
User ID
Site
Template | N/A
Averaging Mode | Default
Time Zone | (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Devices List:
Name | SN | Firmware | Corresponding Data Column(s)
Data Collection Device |  |  | 1;2;3;4;5
EXO2 Sonde | 16A100030 | 1.0.18 | 6;7
Conductivity/Temp | 15M102620 | 3.0.0 | 8;9;10;11;12;13
Turbidity | 15M102807 | 3.0.0 | 14;15
fDOM | 15M102121 | 3.0.0 | 16;17
Optical DO | 15M102794 | 3.0.0 | 18;19
pH | 16A101286 | 3.0.0 | 20;21
Total Algae BGA-PE | 16A104133 | 3.0.0 | 22;23;24;25
Wiper | 15M102777 | 3.0.0
Depth Non-Vented 0-10m | 15L103926 | 3.0.0 | 26;27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Date (MM/DD/YYYY) | Time (HH:MM:SS) | Time (Fract. Sec) | Site Name | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | Turbidity NTU | TSS mg/L | fDOM RFU | fDOM QSU | ODO % sat | ODO mg/L | pH | pH mV | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L | Press psi a | Depth m
2016-04-13 | 13:01 | 0.646 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.99 | 19094.6 | 24775 | 15.1 | 25189.7 | 16104 | 77.38 | 0 | 6.77 | 20.47 | 84.4 | 8.09 | 7.96 | -67.6 | 9.06 | 36.79 | 30.86 | 86.77 | 8.828 | 6.153
2016-04-13 | 13:01 | 0.187 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.967 | 19106 | 24803.8 | 15.12 | 25219.4 | 16122 | 77.7 | 0 | 6.7 | 20.26 | 84.5 | 8.1 | 7.96 | -67.5 | 9.23 | 37.46 | 30.63 | 86.13 | 8.849 | 6.168
2016-04-13 | 13:01 | 0.445 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.93 | 19126.5 | 24857.1 | 15.15 | 25274.2 | 16157 | 79.54 | 0 | 6.56 | 19.84 | 84.7 | 8.13 | 7.95 | -67.2 | 8.77 | 35.58 | 30.12 | 84.71 | 8.893 | 6.198
2016-04-13 | 13:01 | 0.47 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.889 | 19140.3 | 24897 | 15.18 | 25315.3 | 16183 | 85.2 | 0 | 6.41 | 19.37 | 84.9 | 8.16 | 7.95 | -67 | 8.82 | 35.79 | 32.84 | 92.33 | 8.917 | 6.215
2016-04-13 | 13:01 | 0.71 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.843 | 19155.6 | 24947 | 15.21 | 25366.9 | 16216 | 88.48 | 0 | 6.2 | 18.73 | 85.2 | 8.19 | 7.94 | -66.5 | 10.58 | 42.95 | 36.87 | 103.62 | 8.943 | 6.233
2016-04-13 | 13:01 | 0.028 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.823 | 19162 | 24968 | 15.23 | 25388.5 | 16229 | 79.14 | 0 | 6.05 | 18.26 | 85.5 | 8.22 | 7.94 | -66.2 | 9.97 | 40.48 | 32.74 | 92.05 | 8.955 | 6.24
2016-04-13 | 13:01 | 0.264 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.804 | 19168.1 | 24988.3 | 15.24 | 25409.4 | 16242 | 85.04 | 0 | 5.84 | 17.61 | 85.8 | 8.25 | 7.93 | -65.8 | 8.13 | 33.01 | 31.74 | 89.23 | 8.969 | 6.25
2016-04-13 | 13:01 | 0.331 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.798 | 19172.1 | 24997.8 | 15.25 | 25419.2 | 16249 | 85.26 | 0 | 5.69 | 17.14 | 86 | 8.28 | 7.92 | -65.4 | 8.61 | 34.96 | 31.51 | 88.59 | 8.976 | 6.255
2016-04-13 | 13:01 | 0.649 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.795 | 19174.8 | 25003.6 | 15.25 | 25425.2 | 16252 | 74.66 | 0 | 5.5 | 16.55 | 86.3 | 8.3 | 7.92 | -65 | 8.98 | 36.43 | 31.65 | 89.01 | 8.981 | 6.259
2016-04-13 | 13:01 | 0.82 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.794 | 19175.8 | 25005.3 | 15.25 | 25426.9 | 16253 | 76.49 | 0 | 5.38 | 16.2 | 86.5 | 8.32 | 7.91 | -64.7 | 6.69 | 27.14 | 31.71 | 89.15 | 8.988 | 6.264
2016-04-13 | 13:01 | 0.037 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.795 | 19175.9 | 25005.2 | 15.25 | 25426.8 | 16253 | 75.6 | 0 | 5.3 | 15.94 | 86.6 | 8.34 | 7.91 | -64.4 | 7.36 | 29.87 | 28.04 | 78.88 | 8.975 | 6.255
2016-04-13 | 13:01 | 0.033 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.795 | 19175.6 | 25004.7 | 15.25 | 25426.2 | 16253 | 75.06 | 0 | 5.21 | 15.67 | 86.8 | 8.35 | 7.9 | -64.2 | 8.38 | 34 | 27.41 | 77.11 | 8.935 | 6.227
2016-04-13 | 13:01 | 0.065 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.795 | 19174.7 | 25003.2 | 15.25 | 25424.7 | 16252 | 75.35 | 0 | 5.17 | 15.53 | 86.9 | 8.36 | 7.9 | -63.9 | 7.06 | 28.65 | 26.62 | 74.91 | 8.89 | 6.195
2016-04-13 | 13:01 | 0.074 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.796 | 19173.9 | 25001.8 | 15.25 | 25423.3 | 16251 | 78.4 | 0 | 5.13 | 15.42 | 87 | 8.37 | 7.89 | -63.6 | 7.11 | 28.82 | 27.27 | 76.73 | 7.733 | 5.391
2016-04-13 | 13:01 | 0.283 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.796 | 19172.8 | 25000.1 | 15.25 | 25421.6 | 16250 | 74.33 | 0 | 5.11 | 15.37 | 87.1 | 8.39 | 7.89 | -63.2 | 9.47 | 38.44 | 33 | 92.77 | 7.779 | 5.423
2016-04-13 | 13:01 | 0.335 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.798 | 19171.8 | 24998 | 15.25 | 25419.4 | 16249 | 63.66 | 0 | 5.12 | 15.39 | 87.2 | 8.39 | 7.88 | -63.1 | 9.84 | 39.94 | 35.93 | 100.99 | 7.785 | 5.427
2016-04-13 | 13:01 | 0.159 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.802 | 19169.3 | 24991.8 | 15.24 | 25413.1 | 16245 | 66.91 | 0 | 5.18 | 15.56 | 87.3 | 8.4 | 7.88 | -62.8 | 8.79 | 35.66 | 28.04 | 78.88 | 7.785 | 5.427
2016-04-13 | 13:01 | 0.357 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.802 | 19169.3 | 24991.8 | 15.24 | 25413.1 | 16245 | 66.91 | 0 | 5.18 | 15.56 | 87.3 | 8.4 | 7.88 | -62.8 | 8.79 | 35.66 | 28.04 | 78.88 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:01 | 0.378 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.805 | 19167.7 | 24988.4 | 15.24 | 25409.6 | 16242 | 66.63 | 0 | 5.2 | 15.65 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.6 | 9.01 | 36.58 | 28.43 | 79.96 | 7.781 | 5.424
2016-04-13 | 13:01 | 0.385 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.807 | 19165.5 | 24984 | 15.24 | 25405 | 16240 | 66.6 | 0 | 5.22 | 15.7 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.5 | 8.84 | 35.89 | 30.9 | 86.9 | 7.784 | 5.426
2016-04-13 | 13:01 | 0.407 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.809 | 19164.3 | 24981.4 | 15.24 | 25402.3 | 16238 | 76.94 | 0 | 5.24 | 15.76 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.5 | 9.07 | 36.81 | 34.15 | 96.01 | 7.784 | 5.426
2016-04-13 | 13:01 | 0.414 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.81 | 19163.2 | 24979.3 | 15.23 | 25400.2 | 16237 | 80.18 | 0 | 5.25 | 15.8 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.4 | 7.77 | 31.53 | 29.18 | 82.09 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:01 | 0.423 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.811 | 19162.7 | 24978.1 | 15.23 | 25399 | 16236 | 62.59 | 0 | 5.28 | 15.9 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.3 | 7.98 | 32.37 | 29.18 | 82.09 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:01 | 0.441 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.812 | 19162.3 | 24976.7 | 15.23 | 25397.6 | 16235 | 64.33 | 0 | 5.31 | 15.98 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.3 | 8.72 | 35.39 | 29.03 | 81.64 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:02 | 0.453 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.814 | 19161.2 | 24974.3 | 15.23 | 25395 | 16233 | 63.47 | 0 | 5.35 | 16.11 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.3 | 8.22 | 33.35 | 29.01 | 81.58 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:02 | 0.459 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.816 | 19160 | 24971 | 15.23 | 25391.7 | 16231 | 64.98 | 0 | 5.39 | 16.21 | 87.4 | 8.41 | 7.87 | -62.2 | 8.79 | 35.67 | 28.99 | 81.55 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:02 | 0.475 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.819 | 19158.6 | 24967.8 | 15.23 | 25388.4 | 16229 | 59.34 | 0 | 5.43 | 16.34 | 87.5 | 8.41 | 7.87 | -62.2 | 8.55 | 34.72 | 28.96 | 81.45 | 7.782 | 5.425
2016-04-13 | 13:02 | 0.487 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.821 | 19157.3 | 24964.3 | 15.22 | 25384.8 | 16227 | 66.48 | 0 | 5.45 | 16.42 | 87.5 | 8.41 | 7.87 | -62.2 | 8.55 | 34.72 | 29.26 | 82.29 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.494 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.823 | 19155.6 | 24961 | 15.22 | 25381.4 | 16225 | 66.45 | 0 | 5.47 | 16.48 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.87 | 35.99 | 28.06 | 78.93 | 7.783 | 5.425
2016-04-13 | 13:02 | 0.511 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.824 | 19154.9 | 24959.7 | 15.22 | 25380 | 16224 | 75.42 | 0 | 5.49 | 16.53 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.93 | 36.24 | 32.98 | 92.71 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.532 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.824 | 19154.1 | 24958.4 | 15.22 | 25378.7 | 16223 | 80.43 | 0 | 5.5 | 16.57 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 9.02 | 36.61 | 28.08 | 78.99 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.542 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.825 | 19153.8 | 24957.5 | 15.22 | 25377.8 | 16222 | 73.4 | 0 | 5.52 | 16.62 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.97 | 36.41 | 28.55 | 80.31 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.55 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.826 | 19153.9 | 24957.2 | 15.22 | 25377.5 | 16222 | 70.3 | 0 | 5.53 | 16.66 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.95 | 36.34 | 31.9 | 89.7 | 7.783 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.556 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.826 | 19153.5 | 24956.3 | 15.22 | 25376.6 | 16222 | 78.59 | 0 | 5.54 | 16.69 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.88 | 36.03 | 27.94 | 78.58 | 7.784 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.58 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.827 | 19153.3 | 24955.3 | 15.22 | 25375.6 | 16221 | 80.35 | 0 | 5.55 | 16.71 | 87.5 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.85 | 35.93 | 35.5 | 99.79 | 7.784 | 5.426
2016-04-13 | 13:02 | 0.572 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.828 | 19153 | 24954.6 | 15.22 | 25374.8 | 16220 | 71.55 | 0 | 5.54 | 16.67 | 87.6 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.85 | 35.93 | 27.73 | 78.01 | 7.784 | 5.427
2016-04-13 | 13:02 | 0.39 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.828 | 19153.4 | 24955.3 | 15.22 | 25375.5 | 16221 | 71.71 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.6 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.88 | 36.03 | 32.17 | 90.45 | 7.785 | 5.427
2016-04-13 | 13:02 | 0.621 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.827 | 19153.9 | 24956.2 | 15.22 | 25376.5 | 16222 | 71.06 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.6 | 8.42 | 7.87 | -62.2 | 8.88 | 36.03 | 32.17 | 90.45 | 7.785 | 5.427
2016-04-13 | 13:02 | 0.64 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.826 | 19154.6 | 24958.1 | 15.22 | 25378.4 | 16223 | 74.42 | 0 | 5.51 | 16.58 | 87.6 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.83 | 35.84 | 31.76 | 89.29 | 7.785 | 5.427
2016-04-13 | 13:02 | 0.436 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.824 | 19155.7 | 24960.9 | 15.22 | 25381.3 | 16225 | 64.12 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.6 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.86 | 35.95 | 30.4 | 85.48 | 7.786 | 5.428
2016-04-13 | 13:02 | 0.654 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.823 | 19156.4 | 24962.3 | 15.22 | 25382.7 | 16225 | 73.55 | 0 | 5.52 | 16.63 | 87.6 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.86 | 35.95 | 30.4 | 85.48 | 7.786 | 5.428
2016-04-13 | 13:02 | 0.424 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.821 | 19158 | 24965.4 | 15.23 | 25385.9 | 16228 | 68.71 | 0 | 5.52 | 16.63 | 87.6 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 9.33 | 37.86 | 31.19 | 87.72 | 7.787 | 5.428
2016-04-13 | 13:02 | 0.432 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.82 | 19158.7 | 24967.1 | 15.23 | 25387.7 | 16229 | 71.28 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.6 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.69 | 35.26 | 31.15 | 87.6 | 7.786 | 5.428
2016-04-13 | 13:02 | 0.444 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.818 | 19159.6 | 24969.2 | 15.23 | 25389.8 | 16230 | 67.74 | 0 | 5.5 | 16.57 | 87.7 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.7 | 35.3 | 31.14 | 87.56 | 7.787 | 5.428
2016-04-13 | 13:02 | 0.458 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.817 | 19160.4 | 24971 | 15.23 | 25391.7 | 16231 | 73.2 | 0 | 5.49 | 16.54 | 87.7 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.67 | 35.2 | 30.14 | 84.75 | 7.787 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.473 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.816 | 19160.4 | 24971.5 | 15.23 | 25392.2 | 16231 | 73.72 | 0 | 5.48 | 16.5 | 87.7 | 8.43 | 7.87 | -62.2 | 8.72 | 35.37 | 33.31 | 93.65 | 7.787 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.985 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.815 | 19161.5 | 24973.4 | 15.23 | 25394.2 | 16233 | 69.62 | 0 | 5.47 | 16.46 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.2 | 8.05 | 32.66 | 29.58 | 83.18 | 7.787 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.992 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.815 | 19161.6 | 24973.7 | 15.23 | 25394.4 | 16233 | 77.01 | 0 | 5.47 | 16.48 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.2 | 8.92 | 36.22 | 32.61 | 91.68 | 7.787 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.015 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.816 | 19162.1 | 24973.9 | 15.23 | 25394.7 | 16233 | 64.27 | 0 | 5.48 | 16.5 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.2 | 8.77 | 35.59 | 31.44 | 88.42 | 7.787 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.021 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.817 | 19161.4 | 24972.5 | 15.23 | 25393.2 | 16232 | 68.32 | 0 | 5.49 | 16.53 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.88 | 36.03 | 31.89 | 89.67 | 7.788 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.043 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.818 | 19160.9 | 24971.3 | 15.23 | 25392 | 16231 | 67.21 | 0 | 5.49 | 16.54 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 9.01 | 36.56 | 33.19 | 93.32 | 7.788 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.05 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.819 | 19161.5 | 24971.4 | 15.23 | 25392 | 16231 | 67.88 | 0 | 5.5 | 16.55 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.96 | 36.36 | 28.87 | 81.19 | 7.788 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.072 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.82 | 19160.9 | 24969.8 | 15.23 | 25390.4 | 16230 | 72.48 | 0 | 5.5 | 16.56 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.93 | 36.24 | 28.08 | 78.99 | 7.788 | 5.429
2016-04-13 | 13:02 | 0.322 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.82 | 19161.6 | 24970.6 | 15.23 | 25391.2 | 16231 | 72.37 | 0 | 5.5 | 16.56 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.94 | 36.3 | 33.85 | 95.15 | 7.788 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.342 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.821 | 19161.2 | 24969.5 | 15.23 | 25390.1 | 16230 | 70.72 | 0 | 5.51 | 16.58 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.42 | 34.19 | 29.59 | 83.23 | 7.789 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.349 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.822 | 19161.1 | 24968.9 | 15.23 | 25389.4 | 16230 | 82.7 | 0 | 5.5 | 16.57 | 87.7 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.66 | 35.16 | 29.57 | 83.15 | 7.789 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.371 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.822 | 19162 | 24970 | 15.23 | 25390.6 | 16231 | 75.16 | 0 | 5.5 | 16.56 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 9.09 | 36.91 | 29.81 | 83.83 | 7.789 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.378 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.822 | 19161.7 | 24969.9 | 15.23 | 25390.4 | 16230 | 77.81 | 0 | 5.5 | 16.56 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 9.41 | 38.21 | 33.8 | 95.02 | 7.789 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.388 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.822 | 19161.9 | 24970.2 | 15.23 | 25390.8 | 16231 | 67.43 | 0 | 5.5 | 16.56 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.41 | 34.12 | 29.04 | 81.68 | 7.79 | 5.43
2016-04-13 | 13:02 | 0.4 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.823 | 19161.7 | 24969.4 | 15.23 | 25389.9 | 16230 | 63.57 | 0 | 5.5 | 16.58 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.61 | 34.95 | 30.39 | 85.45 | 7.79 | 5.431
2016-04-13 | 13:02 | 0.417 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.824 | 19161.5 | 24968.2 | 15.23 | 25388.7 | 16229 | 63.71 | 0 | 5.52 | 16.62 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 7.94 | 32.23 | 29.3 | 82.4 | 7.79 | 5.431
2016-04-13 | 13:02 | 0.92 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.825 | 19162 | 24968.5 | 15.23 | 25389 | 16230 | 73.22 | 0 | 5.52 | 16.62 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.56 | 34.72 | 25.61 | 72.06 | 7.797 | 5.436
2016-04-13 | 13:02 | 0.942 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.824 | 19162.4 | 24969.2 | 15.23 | 25389.7 | 16230 | 70.99 | 0 | 5.52 | 16.62 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.46 | 34.34 | 28.6 | 80.45 | 7.804 | 5.441
2016-04-13 | 13:02 | 0.955 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.824 | 19162.5 | 24969.7 | 15.23 | 25390.2 | 16230 | 77.16 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.08 | 32.78 | 27.64 | 77.75 | 7.811 | 5.445
2016-04-13 | 13:02 | 0.504 |  | 0 | 5.8 | 11.2 | 12.822 | 19163.8 | 24972.2 | 15.23 | 25392.8 | 16232 | 74.99 | 0 | 5.51 | 16.61 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.56 | 34.74 | 31.31 | 88.05 | 7.822 | 5.453
2016-04-13 | 13:02 | 0.5 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.821 | 19164.3 | 24973.3 | 15.23 | 25394 | 16233 | 83.35 | 0 | 5.5 | 16.57 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.6 | 34.9 | 28.2 | 79.32 | 7.828 | 5.457
2016-04-13 | 13:02 | 0.532 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.82 | 19165.3 | 24975.4 | 15.23 | 25396.1 | 16234 | 84.07 | 0 | 5.49 | 16.53 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 7.65 | 31.05 | 27.06 | 76.14 | 7.838 | 5.464
2016-04-13 | 13:02 | 0.539 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.819 | 19166.7 | 24978.2 | 15.23 | 25399 | 16236 | 79.55 | 0 | 5.47 | 16.46 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.06 | 32.7 | 26.9 | 75.68 | 9.091 | 6.335
2016-04-13 | 13:02 | 0.548 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.818 | 19167.2 | 24979.3 | 15.23 | 25400.1 | 16237 | 83.66 | 0 | 5.45 | 16.39 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 9.97 | 40.49 | 30.39 | 85.47 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:02 | 0.565 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.817 | 19168 | 24980.8 | 15.24 | 25401.6 | 16238 | 72.06 | 0 | 5.42 | 16.31 | 87.8 | 8.44 | 7.87 | -62.1 | 8.31 | 33.73 | 30.13 | 84.73 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:02 | 0.599 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.817 | 19169.3 | 24982.9 | 15.24 | 25403.7 | 16239 | 77.26 | 0 | 5.41 | 16.27 | 87.8 | 8.45 | 7.87 | -62.1 | 9.65 | 39.19 | 34.53 | 97.06 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:02 | 0.596 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.815 | 19170.1 | 24984.7 | 15.24 | 25405.6 | 16240 | 77.44 | 0 | 5.38 | 16.2 | 87.8 | 8.45 | 7.87 | -62.1 | 8.49 | 34.44 | 30.65 | 86.2 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:02 | 0.628 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.813 | 19170.8 | 24986.8 | 15.24 | 25407.8 | 16241 | 77.72 | 0 | 5.37 | 16.17 | 87.8 | 8.45 | 7.87 | -62.1 | 10.2 | 41.41 | 37.78 | 106.17 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.635 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.811 | 19171.7 | 24989.6 | 15.24 | 25410.6 | 16243 | 80.58 | 0 | 5.35 | 16.11 | 87.8 | 8.45 | 7.86 | -62.1 | 9.52 | 38.66 | 31.07 | 87.37 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.403 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.809 | 19172.8 | 24992.3 | 15.24 | 25413.4 | 16245 | 71.58 | 0 | 5.35 | 16.1 | 87.9 | 8.45 | 7.86 | -62.1 | 9.48 | 38.48 | 30.32 | 85.28 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.425 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19173.6 | 24993.5 | 15.24 | 25414.7 | 16246 | 82.91 | 0 | 5.34 | 16.05 | 87.9 | 8.45 | 7.86 | -62.1 | 10.2 | 41.4 | 30.32 | 85.28 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.432 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19173.7 | 24993.8 | 15.24 | 25415 | 16246 | 80.64 | 0 | 5.31 | 15.98 | 87.9 | 8.46 | 7.86 | -62 | 8.9 | 36.13 | 31.57 | 88.76 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.429 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19173.9 | 24994.5 | 15.24 | 25415.7 | 16246 | 88.74 | 0 | 5.28 | 15.89 | 87.9 | 8.46 | 7.86 | -62 | 9.84 | 39.93 | 34.05 | 95.72 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.459 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.807 | 19174.7 | 24995.9 | 15.25 | 25417.2 | 16247 | 78.7 | 0 | 5.26 | 15.81 | 87.9 | 8.46 | 7.86 | -62 | 8.73 | 35.41 | 31.64 | 88.96 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.496 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.807 | 19174.5 | 24995.7 | 15.25 | 25416.9 | 16247 | 98 | 0 | 5.23 | 15.74 | 88 | 8.46 | 7.86 | -62 | 9.25 | 37.55 | 33.84 | 95.12 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:02 | 0.514 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.807 | 19174.7 | 24995.7 | 15.25 | 25416.9 | 16247 | 85.71 | 0 | 5.22 | 15.69 | 88 | 8.47 | 7.86 | -62 | 9.41 | 38.19 | 33.82 | 95.07 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:03 | 0.52 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19174.3 | 24994.9 | 15.24 | 25416.1 | 16247 | 77.95 | 0 | 5.2 | 15.65 | 88 | 8.47 | 7.86 | -62 | 8.93 | 36.25 | 31.47 | 88.48 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:03 | 0.541 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19174.5 | 24995.1 | 15.24 | 25416.3 | 16247 | 80.61 | 0 | 5.19 | 15.6 | 88.1 | 8.47 | 7.86 | -62 | 9.2 | 37.34 | 31.54 | 88.68 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:03 | 0.548 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.808 | 19175.3 | 24996.2 | 15.25 | 25417.4 | 16247 | 88.82 | 0 | 5.17 | 15.55 | 88.1 | 8.48 | 7.86 | -62 | 9.19 | 37.32 | 33.02 | 92.82 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:03 | 0.555 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.808 | 19175.5 | 24996.4 | 15.25 | 25417.7 | 16248 | 76.86 | 0 | 5.17 | 15.53 | 88.1 | 8.48 | 7.86 | -62 | 9.3 | 37.73 | 33.02 | 92.82 | 9.097 | 6.339
2016-04-13 | 13:03 | 0.577 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.808 | 19175.4 | 24996.3 | 15.25 | 25417.5 | 16248 | 84.7 | 0 | 5.15 | 15.5 | 88.1 | 8.48 | 7.86 | -62 | 9.3 | 37.76 | 33.35 | 93.75 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.584 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.808 | 19176.2 | 24997.5 | 15.25 | 25418.7 | 16248 | 75.86 | 0 | 5.16 | 15.5 | 88.2 | 8.48 | 7.86 | -61.9 | 9.35 | 37.94 | 34.2 | 96.13 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.603 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.807 | 19176 | 24997.6 | 15.25 | 25418.9 | 16248 | 78.53 | 0 | 5.16 | 15.51 | 88.2 | 8.48 | 7.86 | -61.9 | 8.36 | 33.91 | 30.74 | 86.44 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.663 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.806 | 19176.1 | 24998.2 | 15.25 | 25419.5 | 16249 | 80.39 | 0 | 5.16 | 15.51 | 88.2 | 8.49 | 7.86 | -61.9 | 9.85 | 40 | 30.55 | 85.91 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.88 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.806 | 19176.4 | 24998.6 | 15.25 | 25419.9 | 16249 | 109.03 | 0 | 5.16 | 15.51 | 88.2 | 8.49 | 7.86 | -61.9 | 10 | 40.62 | 30.96 | 87.06 | 9.097 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.899 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.806 | 19176.1 | 24998.1 | 15.25 | 25419.4 | 16249 | 74.16 | 0 | 5.16 | 15.5 | 88.2 | 8.49 | 7.86 | -61.9 | 9.02 | 36.63 | 33.12 | 93.1 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.916 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.806 | 19176.4 | 24998.4 | 15.25 | 25419.7 | 16249 | 77.82 | 0 | 5.15 | 15.5 | 88.3 | 8.49 | 7.86 | -61.9 | 9.48 | 38.47 | 32.13 | 90.33 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.928 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.806 | 19176.1 | 24998.3 | 15.25 | 25419.6 | 16249 | 79.83 | 0 | 5.15 | 15.49 | 88.3 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 10.85 | 44.06 | 30.15 | 84.79 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.92 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.806 | 19176.5 | 24999.1 | 15.25 | 25420.4 | 16249 | 89.76 | 0 | 5.14 | 15.46 | 88.3 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.93 | 40.33 | 33.12 | 93.12 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.951 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19176.4 | 24999.1 | 15.25 | 25420.4 | 16249 | 83.49 | 0 | 5.14 | 15.44 | 88.3 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.82 | 39.86 | 33.12 | 93.12 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.963 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19175.2 | 24997.8 | 15.25 | 25419.1 | 16249 | 84.06 | 0 | 5.14 | 15.44 | 88.3 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.66 | 39.2 | 33.07 | 92.98 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.975 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19175 | 24997.7 | 15.25 | 25419 | 16248 | 88.76 | 0 | 5.13 | 15.42 | 88.3 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.54 | 38.74 | 32.98 | 92.72 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.983 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19175.7 | 24998.7 | 15.25 | 25420 | 16249 | 79.15 | 0 | 5.13 | 15.42 | 88.4 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.4 | 38.15 | 34 | 95.58 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.006 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19175.4 | 24998.3 | 15.25 | 25419.7 | 16249 | 76.98 | 0 | 5.13 | 15.43 | 88.4 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.29 | 37.72 | 33.48 | 94.13 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.001 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19174.2 | 24996.8 | 15.25 | 25418.1 | 16248 | 76.34 | 0 | 5.14 | 15.45 | 88.4 | 8.5 | 7.86 | -61.9 | 9.22 | 37.44 | 30.09 | 84.62 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.033 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19174.2 | 24996.7 | 15.25 | 25418 | 16248 | 77.69 | 0 | 5.14 | 15.46 | 88.4 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.2 | 37.35 | 30.14 | 84.77 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.04 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19174 | 24996.4 | 15.25 | 25417.7 | 16248 | 78.75 | 0 | 5.15 | 15.47 | 88.4 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.17 | 37.21 | 28.47 | 80.08 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.061 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19174.1 | 24996.4 | 15.25 | 25417.7 | 16248 | 82.53 | 0 | 5.15 | 15.48 | 88.4 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.16 | 37.19 | 31.39 | 88.27 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.068 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19173.9 | 24996 | 15.25 | 25417.3 | 16247 | 78.52 | 0 | 5.15 | 15.49 | 88.4 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.16 | 37.19 | 35.04 | 98.5 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.075 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.805 | 19172.3 | 24993.8 | 15.24 | 25415.1 | 16246 | 78.1 | 0 | 5.16 | 15.5 | 88.5 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.18 | 37.25 | 32.75 | 92.08 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.082 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.806 | 19172.4 | 24993.7 | 15.24 | 25414.9 | 16246 | 81.79 | 0 | 5.16 | 15.51 | 88.5 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.1 | 36.92 | 31.47 | 88.48 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.102 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.806 | 19172.1 | 24992.9 | 15.24 | 25414.1 | 16245 | 82.21 | 0 | 5.16 | 15.5 | 88.5 | 8.51 | 7.86 | -61.9 | 9.07 | 36.81 | 32.88 | 92.45 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.125 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.807 | 19172.7 | 24993.1 | 15.24 | 25414.3 | 16246 | 77.1 | 0 | 5.16 | 15.52 | 88.5 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 9.06 | 36.78 | 34.04 | 95.69 | 9.098 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.379 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.808 | 19172.9 | 24993.2 | 15.24 | 25414.4 | 16246 | 73.37 | 0 | 5.16 | 15.52 | 88.5 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 9.07 | 36.81 | 34.71 | 97.57 | 9.099 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.41 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.808 | 19171.8 | 24991.4 | 15.24 | 25412.6 | 16244 | 79.48 | 0 | 5.17 | 15.53 | 88.5 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 9.14 | 37.12 | 33.58 | 94.41 | 9.099 | 6.34
2016-04-13 | 13:03 | 0.407 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.809 | 19171.4 | 24990.6 | 15.24 | 25411.7 | 16244 | 81.48 | 0 | 5.16 | 15.52 | 88.6 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 9.96 | 40.46 | 35.47 | 99.69 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.439 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.809 | 19172.5 | 24991.8 | 15.24 | 25412.9 | 16245 | 73.75 | 0 | 5.17 | 15.53 | 88.6 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 8.95 | 36.32 | 31.78 | 89.36 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.446 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.809 | 19172.2 | 24991.1 | 15.24 | 25412.2 | 16244 | 74.98 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.6 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 10.04 | 40.76 | 31.74 | 89.24 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.455 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19172.3 | 24991 | 15.24 | 25412.1 | 16244 | 74.74 | 0 | 5.17 | 15.56 | 88.6 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 8.86 | 35.95 | 31.31 | 88.03 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.473 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19172 | 24990.6 | 15.24 | 25411.7 | 16244 | 80.03 | 0 | 5.18 | 15.58 | 88.6 | 8.52 | 7.86 | -61.9 | 9.72 | 39.45 | 31.28 | 87.97 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.48 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19171.9 | 24990.3 | 15.24 | 25411.4 | 16244 | 84.24 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.6 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 10.4 | 42.21 | 32.76 | 92.12 | 9.099 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.502 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19172.2 | 24990.7 | 15.24 | 25411.8 | 16244 | 82.48 | 0 | 5.19 | 15.61 | 88.6 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 9.5 | 38.58 | 28.63 | 80.54 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.756 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19172.6 | 24991.2 | 15.24 | 25412.3 | 16244 | 81.69 | 0 | 5.19 | 15.61 | 88.6 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 9.5 | 38.58 | 28.63 | 80.54 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.778 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.81 | 19173.3 | 24991.9 | 15.24 | 25413.1 | 16245 | 80.66 | 0 | 5.19 | 15.6 | 88.7 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 8.73 | 35.43 | 30.68 | 86.27 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.786 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19172.8 | 24991.2 | 15.24 | 25412.3 | 16244 | 80.05 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.7 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 9.46 | 38.39 | 30.68 | 86.27 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.803 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173 | 24991.2 | 15.24 | 25412.3 | 16244 | 79.53 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.7 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 8.8 | 35.7 | 30.61 | 86.09 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.81 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173 | 24991.3 | 15.24 | 25412.4 | 16244 | 83.72 | 0 | 5.19 | 15.62 | 88.7 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 8.78 | 35.62 | 30.36 | 85.38 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.822 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.8 | 24992.2 | 15.24 | 25413.3 | 16245 | 77.13 | 0 | 5.19 | 15.62 | 88.7 | 8.53 | 7.86 | -61.9 | 8.81 | 35.77 | 33.74 | 94.85 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.839 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.4 | 24991.6 | 15.24 | 25412.7 | 16245 | 79.65 | 0 | 5.19 | 15.61 | 88.7 | 8.54 | 7.86 | -61.9 | 9.29 | 37.72 | 31.06 | 87.35 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.85 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.1 | 24991.1 | 15.24 | 25412.2 | 16244 | 81.74 | 0 | 5.19 | 15.6 | 88.7 | 8.54 | 7.86 | -61.9 | 8.77 | 35.59 | 29.45 | 82.83 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.867 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.2 | 24991.3 | 15.24 | 25412.4 | 16244 | 81.2 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.7 | 8.54 | 7.86 | -61.9 | 9.38 | 38.06 | 32.52 | 91.44 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.874 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.7 | 24991.9 | 15.24 | 25413 | 16245 | 75.69 | 0 | 5.18 | 15.58 | 88.7 | 8.54 | 7.86 | -62 | 9.38 | 38.06 | 28.7 | 80.72 | 9.1 | 6.341
2016-04-13 | 13:03 | 0.896 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.5 | 24991.7 | 15.24 | 25412.8 | 16245 | 81.87 | 0 | 5.17 | 15.55 | 88.8 | 8.54 | 7.86 | -61.9 | 9.31 | 37.8 | 31.42 | 88.35 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.915 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.5 | 24991.9 | 15.24 | 25413 | 16245 | 85.42 | 0 | 5.17 | 15.55 | 88.8 | 8.54 | 7.86 | -62 | 9.31 | 37.79 | 33.54 | 94.28 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.925 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.8 | 24992.2 | 15.24 | 25413.3 | 16245 | 82.5 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.8 | 8.54 | 7.86 | -62 | 9.19 | 37.32 | 29.95 | 84.22 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.923 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.8 | 24992.2 | 15.24 | 25413.3 | 16245 | 76.06 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.8 | 8.54 | 7.86 | -62 | 9.12 | 37.01 | 32.08 | 90.19 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.95 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.811 | 19173.7 | 24991.9 | 15.24 | 25413 | 16245 | 74.13 | 0 | 5.17 | 15.55 | 88.8 | 8.54 | 7.86 | -62 | 9.14 | 37.08 | 35.37 | 99.43 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.966 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.811 | 19173.3 | 24991.5 | 15.24 | 25412.6 | 16244 | 76.05 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.8 | 8.55 | 7.86 | -62 | 9.09 | 36.89 | 30.71 | 86.36 | 9.1 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.986 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.811 | 19173.2 | 24991.4 | 15.24 | 25412.5 | 16244 | 72.96 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.8 | 8.55 | 7.86 | -62 | 9.06 | 36.76 | 30.71 | 86.36 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.993 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.811 | 19172.9 | 24990.9 | 15.24 | 25412 | 16244 | 74.75 | 0 | 5.17 | 15.54 | 88.8 | 8.55 | 7.86 | -62 | 9.04 | 36.68 | 30.64 | 86.17 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.805 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.812 | 19173 | 24990.8 | 15.24 | 25411.9 | 16244 | 76.55 | 0 | 5.18 | 15.57 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.98 | 36.43 | 30.3 | 85.21 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.002 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.812 | 19173 | 24990.8 | 15.24 | 25411.9 | 16244 | 76.55 | 0 | 5.18 | 15.57 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.97 | 36.4 | 30.39 | 85.46 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:03 | 0.542 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.812 | 19173.1 | 24990.7 | 15.24 | 25411.7 | 16244 | 72.32 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.88 | 36.03 | 30.22 | 84.99 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.365 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.813 | 19174.3 | 24991.7 | 15.24 | 25412.8 | 16245 | 78.33 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.86 | 35.96 | 36.17 | 101.65 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.618 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.813 | 19174.3 | 24991.7 | 15.24 | 25412.8 | 16245 | 78.33 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.86 | 35.96 | 36.17 | 101.65 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.613 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.813 | 19174.1 | 24991.2 | 15.24 | 25412.2 | 16244 | 81.16 | 0 | 5.18 | 15.58 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 9.49 | 38.52 | 33.87 | 95.21 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.621 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.814 | 19174.1 | 24990.8 | 15.24 | 25411.8 | 16244 | 68.69 | 0 | 5.18 | 15.58 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.93 | 36.26 | 32.69 | 91.91 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.642 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.815 | 19174.3 | 24990.8 | 15.24 | 25411.8 | 16244 | 83.58 | 0 | 5.18 | 15.58 | 88.9 | 8.55 | 7.86 | -62 | 8.92 | 36.2 | 34.37 | 96.61 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.661 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.815 | 19174 | 24990.1 | 15.24 | 25411.1 | 16244 | 76.29 | 0 | 5.19 | 15.59 | 88.9 | 8.56 | 7.86 | -62 | 10.6 | 43.02 | 33.01 | 92.81 | 9.101 | 6.342
2016-04-13 | 13:04 | 0.69 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.815 | 19173.8 | 24989.5 | 15.24 | 25410.5 | 16243 | 79.41 | 0 | 5.19 | 15.6 | 88.9 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.36 | 37.99 | 32.08 | 90.21 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.449 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.816 | 19173.9 | 24989 | 15.24 | 25410 | 16243 | 78.16 | 0 | 5.2 | 15.63 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.05 | 36.73 | 29.86 | 83.97 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.47 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.817 | 19173.5 | 24988.2 | 15.24 | 25409.2 | 16242 | 76.87 | 0 | 5.2 | 15.64 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 8.39 | 34.05 | 29.36 | 82.59 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.478 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.817 | 19173.7 | 24988.2 | 15.24 | 25409.2 | 16242 | 79.36 | 0 | 5.21 | 15.66 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 10.42 | 42.31 | 38.25 | 107.49 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.5 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.818 | 19173.5 | 24987.7 | 15.24 | 25408.6 | 16242 | 87.04 | 0 | 5.22 | 15.69 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.45 | 38.35 | 33.19 | 93.31 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.496 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.818 | 19174.3 | 24988.4 | 15.24 | 25409.4 | 16242 | 74.19 | 0 | 5.21 | 15.68 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 8.82 | 35.8 | 29.38 | 82.62 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.513 |  | 0 | 5.8 | 11.3 | 12.819 | 19173.8 | 24987.4 | 15.24 | 25408.3 | 16242 | 82.45 | 0 | 5.21 | 15.68 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.68 | 39.32 | 32.59 | 91.64 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.52 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.819 | 19173.5 | 24986.9 | 15.24 | 25407.8 | 16242 | 80.65 | 0 | 5.21 | 15.68 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.68 | 39.32 | 31 | 87.16 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.541 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.819 | 19173.9 | 24987.3 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 86.32 | 0 | 5.22 | 15.69 | 89 | 8.56 | 7.86 | -62 | 9.67 | 39.27 | 32.14 | 90.37 | 9.102 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.313 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.7 | 24986.8 | 15.24 | 25407.7 | 16241 | 80.44 | 0 | 5.21 | 15.68 | 89 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.22 | 37.44 | 32.34 | 90.93 | 9.103 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.32 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.8 | 24986.9 | 15.24 | 25407.8 | 16241 | 80.15 | 0 | 5.21 | 15.66 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.56 | 38.8 | 31.41 | 88.31 | 9.103 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.342 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.6 | 24986.6 | 15.24 | 25407.5 | 16241 | 79.73 | 0 | 5.21 | 15.66 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.45 | 38.37 | 31.69 | 89.1 | 9.103 | 6.343
2016-04-13 | 13:04 | 0.371 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.4 | 24986.3 | 15.24 | 25407.1 | 16241 | 79.1 | 0 | 5.2 | 15.64 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.39 | 38.13 | 27.77 | 78.13 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.392 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.5 | 24986.4 | 15.24 | 25407.3 | 16241 | 76 | 0 | 5.2 | 15.65 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.94 | 40.37 | 33.34 | 93.74 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.399 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.9 | 24986.7 | 15.24 | 25407.5 | 16241 | 75.88 | 0 | 5.2 | 15.65 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.6 | 38.96 | 32.24 | 90.66 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.205 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19174.1 | 24986.8 | 15.24 | 25407.7 | 16241 | 82.64 | 0 | 5.2 | 15.63 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.48 | 38.5 | 31.51 | 88.59 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.408 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19174 | 24986.8 | 15.24 | 25407.7 | 16241 | 86.45 | 0 | 5.2 | 15.63 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.4 | 38.16 | 31.47 | 88.5 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.435 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19174.1 | 24987.2 | 15.24 | 25408.1 | 16242 | 80.27 | 0 | 5.19 | 15.62 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.33 | 37.87 | 32.3 | 90.82 | 9.104 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.441 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.819 | 19173.7 | 24986.8 | 15.24 | 25407.7 | 16241 | 73.52 | 0 | 5.19 | 15.6 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.33 | 37.86 | 31.16 | 87.61 | 9.104 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.46 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.9 | 24987.2 | 15.24 | 25408.1 | 16242 | 78.26 | 0 | 5.18 | 15.58 | 89.1 | 8.57 | 7.86 | -62.1 | 9.25 | 37.53 | 31.77 | 89.33 | 9.104 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.48 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.7 | 24986.7 | 15.24 | 25407.6 | 16241 | 79.01 | 0 | 5.18 | 15.58 | 89.2 | 8.58 | 7.86 | -62.1 | 9.23 | 37.45 | 30.71 | 86.35 | 9.104 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.49 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.8 | 24987 | 15.24 | 25407.9 | 16242 | 79.24 | 0 | 5.18 | 15.57 | 89.2 | 8.58 | 7.86 | -62.1 | 9.17 | 37.2 | 30.71 | 86.35 | 9.104 | 6.344
2016-04-13 | 13:04 | 0.497 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.7 | 24986.7 | 15.24 | 25407.6 | 16241 | 79.87 | 0 | 5.17 | 15.56 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 9.16 | 37.19 | 30.62 | 86.11 | 9.104 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.505 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19173.9 | 24987.1 | 15.24 | 25408 | 16242 | 79.8 | 0 | 5.17 | 15.54 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 8.66 | 35.15 | 30.56 | 85.95 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.541 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19174.2 | 24987.3 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 79.16 | 0 | 5.18 | 15.56 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 10.11 | 41.06 | 36.07 | 101.38 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.576 |  | 0 | 5.8 | 11.1 | 12.82 | 19174.6 | 24987.5 | 15.24 | 25408.4 | 16242 | 74.36 | 0 | 5.18 | 15.58 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 8.62 | 34.97 | 28.94 | 81.41 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.592 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.821 | 19175 | 24987.9 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 74.17 | 0 | 5.18 | 15.59 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 8.26 | 33.53 | 28.01 | 78.8 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.6 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.821 | 19175.3 | 24988.2 | 15.24 | 25409.1 | 16242 | 80.27 | 0 | 5.19 | 15.59 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 9.36 | 37.99 | 31.67 | 89.05 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.606 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.821 | 19175.3 | 24988.2 | 15.24 | 25409.1 | 16242 | 66.27 | 0 | 5.19 | 15.62 | 89.2 | 8.58 | 7.87 | -62.1 | 9.23 | 37.47 | 31.67 | 89.05 | 9.105 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.626 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.821 | 19175.4 | 24987.9 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 71.48 | 0 | 5.21 | 15.66 | 89.2 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.73 | 35.45 | 31.61 | 88.88 | 9.106 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.647 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.822 | 19175.6 | 24987.7 | 15.24 | 25408.5 | 16242 | 79.1 | 0 | 5.22 | 15.69 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.12 | 32.94 | 26.68 | 75.08 | 9.106 | 6.345
2016-04-13 | 13:04 | 0.997 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.824 | 19176.7 | 24987.9 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 76.78 | 0 | 5.24 | 15.76 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.42 | 34.15 | 29.62 | 83.31 | 9.106 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.171 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.824 | 19176.7 | 24987.9 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 76.78 | 0 | 5.24 | 15.76 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.42 | 34.15 | 29.62 | 83.31 | 9.106 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.184 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.825 | 19176.9 | 24987.6 | 15.24 | 25408.5 | 16242 | 77.46 | 0 | 5.24 | 15.77 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.44 | 34.25 | 30.33 | 85.3 | 9.106 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.196 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.826 | 19177.1 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 77.38 | 0 | 5.24 | 15.78 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 10.46 | 42.49 | 37.1 | 104.26 | 9.106 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.201 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.826 | 19177.1 | 24986.9 | 15.24 | 25407.7 | 16242 | 77.16 | 0 | 5.26 | 15.81 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 10.18 | 41.35 | 34.99 | 98.36 | 9.107 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.38 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.827 | 19177 | 24986.5 | 15.24 | 25407.3 | 16241 | 76.95 | 0 | 5.27 | 15.85 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.39 | 34.06 | 28.94 | 81.41 | 9.107 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.466 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.827 | 19177.3 | 24986.7 | 15.24 | 25407.5 | 16241 | 76.08 | 0 | 5.28 | 15.88 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.84 | 35.88 | 32.41 | 91.12 | 9.107 | 6.346
2016-04-13 | 13:04 | 0.472 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.827 | 19177.2 | 24986.5 | 15.24 | 25407.2 | 16241 | 79.85 | 0 | 5.28 | 15.88 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.1 | 8.92 | 36.21 | 32.26 | 90.69 | 9.107 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.466 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.828 | 19177.5 | 24986.8 | 15.24 | 25407.6 | 16241 | 80.19 | 0 | 5.28 | 15.88 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.2 | 9.03 | 36.64 | 32.09 | 90.22 | 9.107 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.488 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.828 | 19177.3 | 24986.4 | 15.24 | 25407.2 | 16241 | 75.59 | 0 | 5.28 | 15.88 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.2 | 9.06 | 36.78 | 31.94 | 89.82 | 9.108 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.5 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.828 | 19177.7 | 24987 | 15.24 | 25407.8 | 16242 | 83.91 | 0 | 5.28 | 15.88 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.2 | 9.23 | 37.46 | 32.11 | 90.28 | 9.108 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.514 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.827 | 19177.8 | 24987.3 | 15.24 | 25408.1 | 16242 | 79.41 | 0 | 5.27 | 15.86 | 89.3 | 8.59 | 7.87 | -62.2 | 9.21 | 37.4 | 32.09 | 90.22 | 9.108 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.536 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.827 | 19178.5 | 24988.5 | 15.24 | 25409.3 | 16242 | 81.03 | 0 | 5.26 | 15.83 | 89.4 | 8.59 | 7.87 | -62.2 | 9.25 | 37.55 | 32.21 | 90.56 | 9.108 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.548 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.826 | 19178.1 | 24988.3 | 15.24 | 25409.1 | 16242 | 82.63 | 0 | 5.25 | 15.8 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.23 | 37.48 | 29.7 | 83.52 | 9.108 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.546 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.826 | 19178.1 | 24988.6 | 15.24 | 25409.4 | 16243 | 73.9 | 0 | 5.24 | 15.76 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.19 | 37.3 | 31.81 | 89.45 | 9.109 | 6.347
2016-04-13 | 13:04 | 0.575 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.3 | 24989.2 | 15.24 | 25410 | 16243 | 80.9 | 0 | 5.23 | 15.73 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.19 | 37.32 | 28.04 | 78.89 | 9.109 | 6.348
2016-04-13 | 13:04 | 0.572 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.4 | 24989.7 | 15.24 | 25410.5 | 16243 | 76.21 | 0 | 5.22 | 15.7 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.15 | 37.13 | 31.37 | 88.22 | 9.109 | 6.348
2016-04-13 | 13:04 | 0.594 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.5 | 24989.9 | 15.24 | 25410.8 | 16243 | 74.46 | 0 | 5.21 | 15.68 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.11 | 36.98 | 31.35 | 88.15 | 9.109 | 6.348
2016-04-13 | 13:04 | 0.613 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.6 | 24990 | 15.24 | 25410.8 | 16243 | 75.76 | 0 | 5.21 | 15.67 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.05 | 36.72 | 29.98 | 84.31 | 9.109 | 6.348
2016-04-13 | 13:04 | 0.621 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.3 | 24989.5 | 15.24 | 25410.4 | 16243 | 76.28 | 0 | 5.2 | 15.65 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 8.99 | 36.51 | 27.98 | 78.7 | 9.109 | 6.348
2016-04-13 | 13:04 | 0.643 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.5 | 24989.6 | 15.24 | 25410.5 | 16243 | 76.83 | 0 | 5.2 | 15.64 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.02 | 36.63 | 33.88 | 95.23 | 9.11 | 6.348
2016-04-13 | 13:05 | 0.646 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.825 | 19178.2 | 24989.1 | 15.24 | 25410 | 16243 | 76.96 | 0 | 5.2 | 15.65 | 89.4 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.04 | 36.69 | 30.94 | 87.02 | 9.11 | 6.348
2016-04-13 | 13:05 | 0.658 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.826 | 19178.5 | 24989.3 | 15.24 | 25410.2 | 16243 | 76.77 | 0 | 5.21 | 15.65 | 89.5 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 8.27 | 33.57 | 30.65 | 86.2 | 9.11 | 6.348
2016-04-13 | 13:05 | 0.678 |  | 0 | 5.8 | 11 | 12.826 | 19178.8 | 24989.3 | 15.24 | 25410.2 | 16243 | 77.2 | 0 | 5.2 | 15.64 | 89.5 | 8.6 | 7.87 | -62.2 | 9.55 | 38.76 | 31.39 | 88.26 | 9.11 | 6.348
2016-04-13 | 13:05 | 0.699 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.826 | 19179 | 24989.3 | 15.24 | 25410.2 | 16243 | 71.32 | 0 | 5.19 | 15.62 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 9.54 | 38.74 | 30.51 | 85.81 | 9.11 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.707 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.5 | 24988.4 | 15.24 | 25409.2 | 16242 | 89.26 | 0 | 5.17 | 15.56 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.75 | 35.5 | 30.42 | 85.55 | 9.111 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.973 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.5 | 24988.2 | 15.24 | 25409.1 | 16242 | 87.28 | 0 | 5.17 | 15.56 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 9.35 | 37.97 | 30.42 | 85.55 | 9.111 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.98 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.5 | 24987.9 | 15.24 | 25408.7 | 16242 | 83.02 | 0 | 5.17 | 15.55 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.76 | 35.56 | 30.61 | 86.07 | 9.111 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.024 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.3 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 82.53 | 0 | 5.17 | 15.54 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.95 | 36.33 | 31.5 | 88.57 | 9.111 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.267 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.3 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 82.53 | 0 | 5.17 | 15.54 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.95 | 36.33 | 31.5 | 88.57 | 9.111 | 6.349
2016-04-13 | 13:05 | 0.288 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.3 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 82.07 | 0 | 5.17 | 15.54 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.93 | 36.26 | 32.58 | 91.6 | 9.112 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.314 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.4 | 24987.7 | 15.24 | 25408.5 | 16242 | 78.11 | 0 | 5.18 | 15.57 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.91 | 36.18 | 35.78 | 100.56 | 9.112 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.32 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.3 | 24987.5 | 15.24 | 25408.3 | 16242 | 72.64 | 0 | 5.19 | 15.59 | 89.5 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.95 | 36.32 | 33.46 | 94.06 | 9.112 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.327 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19178.1 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 76.51 | 0 | 5.2 | 15.63 | 89.6 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.85 | 35.92 | 36.64 | 102.98 | 9.112 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.349 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.828 | 19177.8 | 24987.2 | 15.24 | 25408 | 16242 | 85.72 | 0 | 5.19 | 15.62 | 89.6 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 8.6 | 34.88 | 32.26 | 90.71 | 9.113 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.36 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.2 | 24987.8 | 15.24 | 25408.6 | 16242 | 76.28 | 0 | 5.19 | 15.61 | 89.6 | 8.61 | 7.87 | -62.2 | 9.85 | 39.99 | 35.5 | 99.79 | 9.113 | 6.35
2016-04-13 | 13:05 | 0.368 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178 | 24987.6 | 15.24 | 25408.4 | 16242 | 83.36 | 0 | 5.18 | 15.58 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 10.11 | 41.05 | 32.78 | 92.16 | 9.113 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.39 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.5 | 24988.3 | 15.24 | 25409.1 | 16242 | 81.63 | 0 | 5.18 | 15.56 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.43 | 38.28 | 32.78 | 92.16 | 9.113 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.399 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.2 | 24987.9 | 15.24 | 25408.7 | 16242 | 80.03 | 0 | 5.18 | 15.57 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.21 | 33.31 | 28.34 | 79.72 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.419 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.827 | 19178.4 | 24988 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 78.1 | 0 | 5.17 | 15.55 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.95 | 40.4 | 31.02 | 87.24 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.24 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.829 | 19178.9 | 24988 | 15.24 | 25408.8 | 16242 | 79.32 | 0 | 5.17 | 15.54 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.16 | 37.19 | 30.19 | 84.9 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.432 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.829 | 19178.6 | 24987.4 | 15.24 | 25408.2 | 16242 | 72.01 | 0 | 5.17 | 15.56 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.16 | 37.19 | 30.19 | 84.9 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.454 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.83 | 19179 | 24987.4 | 15.24 | 25408.1 | 16242 | 72.61 | 0 | 5.18 | 15.59 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.96 | 36.39 | 30.19 | 84.9 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.467 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.831 | 19179.1 | 24987 | 15.24 | 25407.8 | 16242 | 69.4 | 0 | 5.19 | 15.62 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.86 | 35.96 | 30.09 | 84.62 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.473 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.832 | 19179.1 | 24986.3 | 15.24 | 25407 | 16241 | 75.97 | 0 | 5.2 | 15.65 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.82 | 35.78 | 29.93 | 84.17 | 9.114 | 6.351
2016-04-13 | 13:05 | 0.498 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.833 | 19179.7 | 24986.1 | 15.24 | 25406.8 | 16241 | 74.67 | 0 | 5.22 | 15.71 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.21 | 37.37 | 30.31 | 85.24 | 9.115 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.755 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.833 | 19179.7 | 24986.1 | 15.24 | 25406.8 | 16241 | 74.67 | 0 | 5.22 | 15.71 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.21 | 37.37 | 30.31 | 85.24 | 9.115 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.767 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.834 | 19180 | 24985.8 | 15.24 | 25406.4 | 16241 | 74.02 | 0 | 5.23 | 15.74 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.93 | 36.23 | 29.9 | 84.09 | 9.115 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.784 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.836 | 19180.1 | 24985.2 | 15.24 | 25405.8 | 16240 | 81.11 | 0 | 5.24 | 15.77 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 9.64 | 39.13 | 29.2 | 82.13 | 9.115 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.796 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.837 | 19180 | 24984.5 | 15.24 | 25405.1 | 16240 | 79.5 | 0 | 5.25 | 15.79 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.47 | 34.36 | 30.14 | 84.76 | 9.115 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.81 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.838 | 19180 | 24983.7 | 15.24 | 25404.2 | 16239 | 75.02 | 0 | 5.25 | 15.8 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.2 | 8.88 | 36.05 | 30.1 | 84.65 | 9.116 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.832 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.838 | 19180.5 | 24983.9 | 15.24 | 25404.4 | 16240 | 76.84 | 0 | 5.25 | 15.79 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.3 | 8.67 | 35.19 | 30.19 | 84.91 | 9.116 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.844 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19180.8 | 24984.2 | 15.24 | 25404.8 | 16240 | 80.5 | 0 | 5.25 | 15.78 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 8.87 | 36.01 | 30.89 | 86.86 | 9.116 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.851 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19180.4 | 24983.6 | 15.24 | 25404.1 | 16239 | 75.82 | 0 | 5.25 | 15.8 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 8.87 | 36.01 | 31.01 | 87.2 | 9.116 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.872 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19181.2 | 24984.7 | 15.24 | 25405.3 | 16240 | 75.54 | 0 | 5.26 | 15.81 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.12 | 37.04 | 33.08 | 93.01 | 9.116 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.869 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19181.4 | 24984.8 | 15.24 | 25405.4 | 16240 | 73.25 | 0 | 5.26 | 15.83 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.17 | 37.22 | 32.89 | 92.47 | 9.117 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.901 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19181.7 | 24985.2 | 15.24 | 25405.8 | 16240 | 78.03 | 0 | 5.27 | 15.86 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 8.48 | 34.42 | 27.15 | 76.38 | 9.117 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.908 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19182 | 24985.6 | 15.24 | 25406.2 | 16241 | 70.6 | 0 | 5.29 | 15.9 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.81 | 39.82 | 29.81 | 83.85 | 9.117 | 6.353
2016-04-13 | 13:05 | 0.918 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.839 | 19182.1 | 24985.4 | 15.24 | 25406 | 16241 | 74.78 | 0 | 5.29 | 15.91 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.7 | 39.37 | 30.81 | 86.64 | 9.117 | 6.354
2016-04-13 | 13:05 | 0.924 |  | 0 | 5.8 | 10.9 | 12.84 | 19182.2 | 24985.3 | 15.24 | 25405.9 | 16240 | 67.43 | 0 | 5.29 | 15.92 | 89.7 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.14 | 37.1 | 29.94 | 84.19 | 9.117 | 6.354
2016-04-13 | 13:05 | 0.945 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.841 | 19182.4 | 24984.9 | 15.24 | 25405.4 | 16240 | 74.19 | 0 | 5.31 | 15.97 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 8.57 | 34.8 | 28.08 | 78.99 | 9.118 | 6.354
2016-04-13 | 13:05 | 0.215 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.841 | 19182.4 | 24984.9 | 15.24 | 25405.4 | 16240 | 74.19 | 0 | 5.31 | 15.97 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 8.81 | 35.75 | 29.98 | 84.31 | 9.118 | 6.354
2016-04-13 | 13:05 | 0.225 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.842 | 19182.5 | 24984.6 | 15.24 | 25405.1 | 16240 | 83.69 | 0 | 5.31 | 15.98 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 9.84 | 39.95 | 31.31 | 88.04 | 9.118 | 6.354
2016-04-13 | 13:05 | 0.237 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.842 | 19181.9 | 24983.5 | 15.24 | 25404 | 16239 | 78.39 | 0 | 5.32 | 15.99 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.3 | 7.42 | 30.11 | 25.95 | 73.03 | 9.116 | 6.352
2016-04-13 | 13:05 | 0.75 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.843 | 19182.1 | 24983.2 | 15.24 | 25403.7 | 16239 | 74.62 | 0 | 5.32 | 16 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 6.39 | 25.92 | 21.43 | 60.36 | 9.103 | 6.344
2016-04-13 | 13:05 | 0.762 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.844 | 19182.6 | 24983.2 | 15.24 | 25403.7 | 16239 | 70.03 | 0 | 5.31 | 15.98 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 7.49 | 30.37 | 26.08 | 73.38 | 9.088 | 6.333
2016-04-13 | 13:05 | 0.786 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.845 | 19182.1 | 24981.6 | 15.24 | 25402 | 16238 | 71.21 | 0 | 5.31 | 15.99 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 7.62 | 30.92 | 25.07 | 70.55 | 9.068 | 6.319
2016-04-13 | 13:05 | 0.835 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.848 | 19182.5 | 24980.6 | 15.24 | 25401 | 16237 | 70.43 | 0 | 5.33 | 16.02 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 6.66 | 27.01 | 22.49 | 63.32 | 7.78 | 5.423
2016-04-13 | 13:05 | 0.091 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.849 | 19182.3 | 24979.8 | 15.24 | 25400.1 | 16237 | 69.92 | 0 | 5.33 | 16.05 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 6.66 | 27.01 | 22.49 | 63.32 | 7.527 | 5.248
2016-04-13 | 13:05 | 0.11 |  | 0 | 5.8 | 11.5 | 12.851 | 19183.1 | 24979.4 | 15.24 | 25399.7 | 16237 | 69.06 | 0 | 5.35 | 16.1 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 6.64 | 26.92 | 22.46 | 63.25 | 7.112 | 4.959
2016-04-13 | 13:05 | 0.124 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.853 | 19183.5 | 24978.5 | 15.23 | 25398.8 | 16236 | 68.57 | 0 | 5.37 | 16.17 | 89.8 | 8.63 | 7.87 | -62.4 | 6.66 | 27.01 | 22.68 | 63.86 | 6.792 | 4.736
2016-04-13 | 13:05 | 0.145 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.856 | 19183.4 | 24977 | 15.23 | 25397.2 | 16235 | 64.84 | 0 | 5.39 | 16.24 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.4 | 6.72 | 27.27 | 25.02 | 70.4 | 6.599 | 4.603
2016-04-13 | 13:05 | 0.157 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.858 | 19183.9 | 24976.1 | 15.23 | 25396.2 | 16234 | 59.35 | 0 | 5.42 | 16.32 | 89.7 | 8.62 | 7.87 | -62.4 | 6.83 | 27.68 | 22.77 | 64.1 | 6.346 | 4.426
2016-04-13 | 13:05 | 0.154 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.862 | 19184.7 | 24975.3 | 15.23 | 25395.3 | 16234 | 51 | 0 | 5.45 | 16.41 | 89.6 | 8.62 | 7.87 | -62.5 | 6.24 | 25.28 | 22.02 | 62.02 | 6.102 | 4.257
2016-04-13 | 13:05 | 0.184 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.867 | 19186.1 | 24973.8 | 15.23 | 25393.7 | 16233 | 49.07 | 0 | 5.49 | 16.53 | 89.6 | 8.61 | 7.87 | -62.5 | 8.88 | 36.05 | 28.34 | 79.73 | 5.888 | 4.108
2016-04-13 | 13:05 | 0.201 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.875 | 19188 | 24972 | 15.23 | 25391.9 | 16232 | 48 | 0 | 5.53 | 16.66 | 89.5 | 8.6 | 7.87 | -62.5 | 6.55 | 26.54 | 21.91 | 61.71 | 5.657 | 3.947
2016-04-13 | 13:06 | 0.708 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.891 | 19191 | 24965.2 | 15.23 | 25384.7 | 16227 | 36.84 | 0 | 5.63 | 16.97 | 89.4 | 8.59 | 7.87 | -62.6 | 6.45 | 26.13 | 22.28 | 62.75 | 4.123 | 2.881
2016-04-13 | 13:06 | 0.73 |  | 0 | 5.8 | 11.4 | 12.91 | 19189.6 | 24953.5 | 15.22 | 25372.5 | 16220 | 30.48 | 0 | 5.71 | 17.21 | 89.4 | 8.58 | 7.88 | -62.7 | 5.97 | 24.19 | 16.9 | 47.67 | 3.733 | 2.61